## 资产基本信息调研表
市交投集团可用作康养社区的资产基本情况表
一、资产基础法律属性 | [7 empty] | 二、空间与物理指标 | [18 empty] | 三、土地经济技术指标 | [11 empty] | 四、配套设施与周边环境 | [22 empty] | 五、招租意向与商务条件 | [8 empty] | 六、其他
序号 | 资产名称 | 管理责任单位 | 入账单位 | 产权权属人 | 不动产权证号 | 资产来源 | 权利负担情况 | 地理位置 |  | 有产权面积 |  |  |  |  | 无产权面积 |  |  | 建筑层数与层高 |  |  | 是否有医用担架梯 |  | 建筑结构 | 建设年代与现状 |  |  | 地块性质 | 土地取得方式 | 用地面积 | 容积率 |  | 建筑密度 |  | 绿地率 |  | 配套车位 |  | 土地剩余使用年限 | 电力供应 |  |  |  | 给水系统 |  |  | 排水系统 |  | 燃气供应 |  |  | 消防等级 |  |  | 周边医疗资源 |  |  |  | 交通通达度 |  |  |  | 周边负面清单 | 拟招租年限 | 租金参考价 | 免租期意向 | 优先租赁行业 | 履约保证金 | 交付状态 | 联系人 | 联系电话 | 证件扫描件
|  | 明确的一级/二级企业名称 | 明确的一级/二级企业名称 | 明确的一级/二级企业名称 | 赣(XXXX年份)XX市(县区）不动产权第XXXXXXX号 | 划转/购入/自建 | 是否有抵押、查封、租赁中（到期时间）、法律诉讼等。 | 所属行政区 | 具体地址 | 建筑面积（平方米） | 套内面积（平方米） | 宗地面积（平方米） | 分摊土地使用权面积 （平方米） | 构筑物面积（平方米） | 房屋面积 （平方米） | 宗地面积 （平方米） | 构筑物 （平方米） | 总层数 （F） | 所在层数（F） | 标准层层高 （m） | 是否有电梯 | 最大电梯轿厢尺寸 | 框架结构、砖混结构等（涉及加装电梯或拆改可行性）。 | 竣工时间（年） | 目前装修情况（毛坯/简装/精装） | 资产闲置时长（年） | 商业、办公、工业、综合等（是否符合养老用途改变政策）。 | 划拨/出让 | 土地证面积（平方米） | 现状 | 规划上限 | 现有 | 规划上限 | 现有绿化面积 （平方米） | 规划绿地率下限 | 地上车位数量（个） | 地下车位数量（个） | 关键财务测算指标（年） | 总配变容量（ 千伏安(kVA)） | 剩余可用容量（千伏安 (kVA)） | 电压等级（伏特 (V/kV)） | 双回路供电（是/否） | 进水管径 （毫米(DN)） | 日最大供水量（立方米 (m³/d)） | 水压情况 （兆帕 (MPa)） | 排水方式（雨污分流/合流） | 现有处理设施 （设施类型/容量） | 管径（DN） | 压力等级 | 现有表具流量（立方米/小时 (Nm³/h)） | 建筑耐火等级（一级 / 二级 / 三级及以下） | 消防验收文号 | 消防备案情况 | 最近三甲医院名称 | 最近三甲医院距离（公里） | 最近社区卫生服务中心名称 | 最近社区卫生中心距离（公里） | 附近地铁站名称 | 附近地铁站距离（m） | 附近公交站名称 | 附近地铁站距离（m） | 是否存在噪音源、污染源、化工厂等 | 建议租赁期限（年） | 单价（元/㎡/月）。 | 装修/改建免租期（月） | 产业导入导向（养老护理/医养一体/社区健康/其他） | 履约保证金要求（X个月租金） | 资产交付标准（现状交付 / 简单清场 / 具备基础施工条件） | 联系人姓名 | 手机 | 不动产权证、原消防验收合格证的扫描件
1 | 天江园乐邻里老年养护院 | 南昌市天江园健康产业集团有限公司 | 南昌市天江园健康产业集团有限公司 | 南昌市天江园健康产业集团有限公司 | 赣(2021)南昌市不动产权第 0099064号 | 自建 | 无 | 红谷滩区 | 龙虎山大道以西，规划路以南，新余街以北，青原山路以东（毗邻南昌市儿童福利院） | 0 | 0 | 48969.33 | 48969.33 | 88.76 | 58755.96 | 0 | 0 | 1#楼8F; 2#楼9F; 3#楼6F; 4#楼2F; 5~11#楼4F; | 1#楼1-8F; 2#楼1-9F; 3#楼1-6F; 4#楼1-2F; 5~11#楼1-4F; | 1#楼3.9; 2#楼3.9; 3#楼3.6; 4#楼4.2; 5~11#楼3.2; | 有 | 1400mm*2400mm | 框架结构 | 在建 | 毛坯 | 在建 | 医卫慈善用地 | 出让 | 48969.33 | 1.2 | 1.2 | 29.57% | 30% | 17144.15 | 35% | 21 | 392 | 44 | 6400 kVA | 6400 kVA | 10kV高压进户，380V/220V配出 | 是 | 200 | 783.11 | 0.2 | 雨污分流 | 化粪池（250m³） | DN110 | 中压(0.4MPa) | 未挂表 | 一级 | 未验收 | 未验收 | 南昌大学一附院九龙湖院区 | 1 | 生米公共卫生服务站 | 2.5 | 2号线九龙湖南站； 2号线生米站； 2号线南昌中学站 | 2400； 2000； 2200 | 九龙大道宜春大街站； 九连山路宜春大街站 | 800； 2500 | 无 | 30 | 60 | 6 | 医养一体 | 6个月租金 | 现状交付 | 鲍雷 | 18186482936 | 不动产权证
2 | 西湖区天主堂侧40号 | 南昌市第一建筑工程有限责任公司 | 南昌市第一建筑工程有限责任公司 | 南昌市第一建筑工程有限责任公司 | 洪房权证西湖区字第200043645 | 划拨 | 否 | 西湖区 | 天主堂侧40号 | 737.92 | / | 410.3 | / | / | 0 | 0 | 0 | 2 | 1——2 | 3 | 否 | / | 砖混结构 | 约1972年 | 简装 | 0.7 | 科教用地 | 划拨 | 410.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 380V配出 | 否 | 50 | / | 0.35 | 雨污分流 | / | / | / | / | 三级以下 | 西湖消检查[2006]89号 | 已备案 | 南昌市中心医院和南昌市人民医院 | 0.8 | 西湖区绳金塔街道社区卫生服务中心 | 0.5 | 2号线永叔路站； 3号线六眼井站； 3号、4号线绳金塔站； 1号、2号线八一广场站 | 380； 820； 927； 961。 | 永叔路东口站； 永叔路系马桩街口站； 系马桩三眼井街口； 八一大道永叔路口站。 | 82； 211； 244； 389。 | 无 | 5 | 16.26 | 1 | 养老护医 | 3个月租金 | 简单清场 | 彭忠英 | 13870993439 | 房产证、土地证、安全消防意见书扫描件 | 一建公司
3 | 南昌城建广场3#楼 | 南昌城建集团有限公司 | 南昌城建集团有限公司 | 南昌城建集团有限公司 | （赣（2018）南昌市不动产权第0157559号） | 自建 | 无 | 湾里管理局 | 竹山路736号 | 7143.57 | 5309.91 | 18914.19 | 2266.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1——7 | 3.2 | 有 | 1500mm/1500mm/2400mm | 框架结构 | 2022 | 毛坯 | 4 | 办公 | 出让 | 18914.19 | 2 | 2 | 40% | 45% | 2000 | 28% | 0 | 57 | 32 | 1600 kVA（整个项目） | 800 kVA（整个项目） | 10kV高压进户，380V/220V配出 | 是 | 200 | 50 | 0.28 | 雨污分流 | 化粪池（50m³）、隔油池（4m³） | DN110 | 0.2KPa | 无 | 二级 | 住建消备[2020】第00016642号 | 已备案 | 南昌市第一医院（红谷滩分院） | 11.9 | 幸福街道社区卫生服务中心 | 0.15 | 无 | 无 | 翠园站； 湾里妇保所站； 湾里行政中心站 | 201；219； 576。 | 无 | 10 | 10 | 6 | 养老护理/医养一体/社区健康/其他 | 3个月租金 | 现状交付 | 黄志武 | 15870680755 | 土地证、消防备案凭证 | 城建集团
4 | 南昌城建广场5#楼 | 南昌城建集团有限公司 | 南昌城建集团有限公司 | 南昌城建集团有限公司 | （赣（2018）南昌市不动产权第0157559号） | 自建 | 无 | 湾里管理局 | 竹山路736号 | 9669.47 | 6916.88 | 18914.19 | 3068.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1——7 | 3.2 | 有 | 1500mm/1500mm/2400mm | 框架结构 | 2022 | 毛坯 | 4 | 办公 | 出让 | 18914.19 | 2 | 2 | 40% | 45% | 3000 | 31% | 0 | 77 | 32 | 1600 kVA（整个项目） | 800 kVA（整个项目） | 10kV高压进户，380V/220V配出 | 是 | 200 | 50 | 0.28 | 雨污分流 |  | DN110 | 0.2KPa | 无 | 二级 | 住建消备[2020】第00016642号 | 已备案 | 南昌市第一医院（红谷滩分院） | 11.9 | 幸福街道社区卫生服务中心 | 0.15 | 无 | 无 | 翠园站； 湾里妇保所站； 湾里行政中心站 | 201；219； 576。 | 无 | 10 | 10 | 6 | 养老护理/医养一体/社区健康/其他 | 3个月租金 | 现状交付 | 黄志武 | 15870680755 | 土地证、消防备案凭证 | 城建集团
5 | 箭道巷12号 | 南昌三建建设集团有限公司 | 南昌三建建设集团有限公司 | 南昌三建建设集团有限公司 | 无 | 自建 | 无 | 南昌市东湖区 | 南昌市东湖区箭道巷12号 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 642.53 | 418.435 | 无 | 7 | 1-2楼 | 3 | 无 | 无 | 框架结构 | 1990 | 简装 | 9个月 | 无 | 划拨 | 418.435 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | / | / | 220 | / | / | / | / | 雨污分流 | / | / | / | / | / | / | / | 南昌市胸科医院 | 0.2 | 马家池社区卫生服务中心 | 0.2 | 墩子塘地铁站 | 600 | 供电局站 | 200 | 无 | 5 | 14 | 看承租方装修方案后确定 | 社区健康 | 3 | 简单清场 | 涂华 | 15979026802 | 无 | 南昌三建
6 | 梅岭店前街 | 南昌市建设投资集团有限公司 | 南昌市建设投资集团有限公司 | 南昌市建设投资集团有限公司 | 洪土国用登湾2011第065号 | 划拨 | 无 | 新建区 | 梅岭店前街 | 54558.63 |  |  | 计算方式： 分摊土地使用权面积=拟出租建筑面积/全部建筑面积*宗地面积 |  |  |  |  | 11 | 2026-01-11 | [6 empty] | 2.5 | 商业 | 划拨 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 梅岭镇中心卫生院 | 3 |  |  | 540 | [8 empty] | 钟雨田 | 13617911121 | 土地证 | 集团公司
7 | 街道办公用房 | 南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处 | 南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处 | 南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处 | 洪青1000184543号 | 划转 | 否 | 青云谱区 | 井冈山大道533号锦绣花园10栋3单元105室 | 141.57 | 129.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1——1 | 3.2 | 无 |  | 混合结构 | 2008 | 简装 | 2 | 住宅 | 出让 | [10 empty] | 400kVA |  | 220V高压进户，220V配出 | 否 |  |  |  | 雨污分流 | 化粪池+市政污水管网 | DN80 | 中压(0.32MPa) |  | 二级 | 以南昌市消防支队出具验收文书为准 | 已完成消防备案 | 中国人民解放军联勤保障部队908医院 | 1.3 | 徐家坊街道社区卫生服务中心 | 0.12 | 京家山站（地铁3号线） | 1050 | 新溪桥站、徐坊客运站 | 1050 | 无 | 面议 | 面议 | 面议 | 社区健康 | 面议 | 现状交付 | 魏思慧 | 17770899661 | 不动产权证
8 | 街道办公用房 | 南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处 | 南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处 | 南昌市青云谱区人民政府徐家坊街道办事处 | 洪青1000184541号 | 划转 | 否 | 青云谱区 | 井冈山大道533号锦绣花园10栋3单元106室 | 141.57 | 129.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1——1 | 3.2 | 无 |  | 混合结构 | 2008 | 简装 | 2 | 住宅 | 出让 | [10 empty] | 400kVA |  | 220V高压进户，220V配出 | 否 |  |  |  | 雨污分流 | 化粪池+市政污水管网 | DN80 | 中压(0.32MPa) |  | 二级 | 以南昌市消防支队出具验收文书为准 | 已完成消防备案 | 中国人民解放军联勤保障部队908医院 | 1.3 | 徐家坊街道社区卫生服务中心 | 0.12 | 京家山站（地铁3号线） | 1050 | 新溪桥站、徐坊客运站 | 1050 | 无 | 面议 | 面议 | 面议 | 社区健康 | 面议 | 现状交付 | 魏思慧 | 17770899661 | 不动产权证
9 | 南昌综合保税区CLD生活配套中心 | 南昌启晟置业有限公司 | 南昌启晟置业有限公司 | 南昌启晟置业有限公司 | 赣(2020)南昌市不动产权第0040695号 | 自建 | 抵押、仲裁 | 经开区 | 保税三路93号南昌综合保税区CLD生活配套中心 | [5 empty] | 168610.96 | 60199.89 |  | 1#、2#、3#、4#、6#楼12层， 5#、7#楼15层， 8#、9#、10#楼10层，11#楼3层 | 1——15 | 1#、2#、3#、4#、6#、8#、9#、10#楼的标准层是3.6米， 5#、7#楼标准层是3米，11#楼1层5.6米、2层4.5米、3层4.2米 | 有 | 1400mm*1600mm，11#楼2000×2000 | 框剪结构 | 2023 | 精装 |  | 综合楼宇（宿舍+商业） | 租赁 | 60199.89 | 2.48 | 2.5 | 27.17% | 35% | 0.2504 | 20% | 280 | 640 | 13 | 10000kVA | 9800kVA | 10kV高压进户，380V/220V配出 | 否 | DN100 | 1000 | 2.2.3~2.5 | 雨污分流 | 13号钢筋混凝土化粪池、11#楼有4型钢筋混凝土隔油池 | DN50 （只有5#、11#楼通燃气） | 中压(0.36MPa) | 150 Nm³/h | 二级 | 洪经城建消验[2023]第0029号 | 已备案 | 南昌大学第一附属医院赣江新区医院 | 5.5 | 冠山管理处金牧社区卫生服务站 | 10.2 | 昌北机场站 | 6700 | 南昌综合保税区管委会 | 100 | 无 |  | 12.78元/㎡/月 | / | 教育、康养、培训、产融 | 1个月 | 现状交付 | 徐慧敏 | 18779101664 | 不动产权证
10 | 综合服务区二期 | 南昌临空置业投资有限公司 | 南昌临空置业投资有限公司 | 南昌临空置业投资有限公司 | 赣（2024）南昌市不动产权第0265051 | 自建 |  | 经开区 | 竹埠一路以南、综保大街以北综保二路以东、坛山一路以西 | 43657.75 |  | 2421.6 | [5 empty] | 13 |  | 一层层高4.2米，其余层高3.9米 | 有 |  |  | 2024 | 简装 | 1.5 | 办公 | 出让 | 2421.6 | 1.34 | 1.34 | 24.99% | ≤25% | ≥6230.07 | ≥30% | 0 | 560 | 约38 | \ | \ | \ | 10kV/380V/220V | 是 | DN150 | 0.35MPa | 雨污分流 | 化粪池（50m³）、隔油池（10m³） | DN80 | 中压(0.4MPa) | 50 | 二级 | \ | 已备案 | 南昌大学第一附属医院赣江新区医院 | 6 | 白水湖社区卫生服务中心 | 9.4 |  |  | 南昌综合保税区管委会站；跨境商品展示交易中心站；保税五路嘉茂二路站 | 120；420；520 | 无 | 20 | 12 |  | 养老护理 | 3个月租金 | 现状交付 | 张思敏 | 17770942101
11 | 综合服务中心 | 南昌临空置业投资有限公司 | 南昌临空置业投资有限公司 | 南昌临空置业投资有限公司 | 赣（2017）南昌市不动产权第0007361号 | 自建 |  | 经开区 | 南昌临空置业投资有限公司用地以东、储备用地以南、坛山一路以西、综保大街以北 | 79534.83 |  | 29073.2 | [5 empty] | 办公楼5F；1号公寓12F；2号公寓14F；健身房3F |  |  | 有 |  |  | 2020 | 毛坯 |  | 其他商服用地 | 出让 | 29073.2 | 2.348 | ≤2.5 | 33.48% | ≤50% | 5894.65 | ≥20% | 177 | 299 | 约31 | 1250 |  | \ | 10kV/380V/220V | 是 | DN150 | 0.35MPa | 雨污分流 | 生活水箱8T、饮用水箱2.4T、防毒通道集水井、一体化污水处理 | DN80 | 中压(0.4MPa) | 50 | 二级 | \ | 已备案 | 南昌大学第一附属医院赣江新区医院 | 6 | 白水湖社区卫生服务中心 | 9.4 |  |  | 南昌综合保税区管委会站；跨境商品展示交易中心站；保税五路嘉茂二路站 | 120；420；520 | 无 | 20 | 办公：12元/㎡/月 公寓：6元/㎡/月 底商：40元/㎡/月 |  | 医养一体 | 3个月租金 | 现状交付 | 张思敏 | 17770942101
12 | 4号线丁公路南站地块项目 | 南昌轨道交通地产开发有限公司 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 南昌轨道交通集团有限公司、 中国铁路南昌局集团有限公司、江西省地质矿产勘查开发局 | / | 自建 | 否 | 西湖区 | 江西省南昌市西湖区站前路156号，洛阳路206号 | 28667.02 | / | 14658.94 | 8473.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1——5 | 4.5 | 有 | 2100mm*1600mm | 框架结构 | 2026 | 毛坯 | 0 | 商业 | 出让 | 14658.94 | 2.6 |  | 44.97% |  | 1470.39 | 10.03% | 23 | 232 |  | 5700KVA |  | 10kV高压进户， 380V/220V配出 | 是 | 200 | 32.35 | 0.2 | 雨污分流 | 中水回用系统 雨水收集系统 | DN110 | 中压(0.4MPa) | / | 一级 | 36012025110722495601 | 已备案 | 南昌大学附属康复医院 | 1 | 南站街道党群服务中心 | 0.5 | 2号线丁公路南站 4号线丁公路南站 | 0 | 老福山北 | 0 | 无 | 10 | 20 | 10 | 养老护理 | 4个月租金 | 现状交付 | 陈菁 | 13177882013 | 项目已完成综合验收，正在办理竣备
13 | 江西省南昌市红谷滩区南路站地块开发工程（一期） | 南昌轨道交通集团 | 南昌轨道交通集团 | 南昌轨道交通集团 | 赣(2022)南昌市不动产权第0197705号 | 自建 | / | 红谷滩区 | 赣州大道966号 | / | / | 34171.33 | / | / | 51243.96 （在建） | / | / | 15-17 | 1——17 | 2.9 | 无 | / | 框架结构 | 2026 | 精装/简装 | 0 | 城镇住宅用地 | 出让 | 34171.33 | 1.5 | 1.5 | 0.2154 | 0.3 | 11963.38 | 0.35 | 58 | 524 | 66 | 6950 kVA | / | 10kV高压进户，380V/220V配出 | 是 | 200 | / | / | 雨污分流 | 污水格栅监测井、隔油池（2.7m³） | DN160 | 中压(0.4MPa) | 190Nm³/h | 二级 | / | 未备案 |  |  |  |  | 2号线南路站 | 450 | / | / | 无 | 15 | / | 12 | 养老护理 | 4个月租金 | 现状交付 | 万鹏 | 15079086300 | 项目正在建设，预计2026年底交付
14 | 江西省南昌市红谷滩区南路站地块开发工程（二期） | 南昌轨道交通集团 | 南昌轨道交通集团 | 南昌轨道交通集团 | 赣(2022)南昌市不动产权第0197697号 | 自建 | / | 红谷滩区 | 赣州大道966号 | / | / | 28341.33 | / | / | 45024.99 （待建） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 城镇住宅用地/科教用地 | 出让 | 28341.33 | / | 1.6 | / | 0.3 | / | 0.35 | / | / | 66 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  | 2号线南路站 | 50 | / | / | 无 | 15 | / | 12 | 养老护理 | 4个月租金 | 具备基础施工条件 | 万鹏 | 15079086300 | 暂未建设
15 | 九溪嘉园二区17号楼 | 南昌轨道交通集团物业管理发展有限公司 | 南昌轨道交通集团物业管理发展有限公司 | 南昌轨道交通集团物业管理发展有限公司 | 赣2022南昌市不动产权第0092261号等 | 购入 | / | 红谷滩区 | 江西省南昌市红谷滩区三清山大道4666号九溪嘉园二区17号楼 | 6378.09 | 3004.66 | 1480.66 | 1552.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1--5 | 4.2 | 有 | 1550mm*1450mm | 框架结构 | 2021 | 1/2层简装，3-5层毛坯 | 0.5 | 综合 | 出让 | 1480.66 | / | / | / | / | / | / | 24 | 68 | 31 | 1395kVA | 305 kVA | 380V进户，380V/220V配出 | 否 | 160 | 130.25 | 0.29 | 雨污分流 | 化粪池（12m³） | DN80 | 中压(0.4MPa) | 50 Nm³/h | 一级 | 000037 | 已备案 | 南昌大学第一附属医院（九龙湖医院） | 1.9 | 九龙湖社区卫生服务中心 | 2.5-3.0 | 南路站（地铁2号线） | 60 | 九龙大道南 | 1000 | 无 | 15 | 9 | 6 | 养老护理 | 4个月租金 | 现状交付 | 李诗怡 | 13870899381
16 | 地铁1号线时代之光小区 29#楼101室 | 南昌轨道交通资产经营有限公司 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 赣（2025）南昌市不动产权第0201635号 | 购入 | 无 | 经开区 | 军民友谊路88号 | 999.51 | 977.28 | 633.56 | 22.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 地上2层、地下1层 | 4.5 | 有 | / | 框架结构 | 2024 | 精装（含游泳） | 1 | 批发零售用地/商业服务 |  |  | 2.38 |  | 29.99% |  | 25723.9 | 30.04% | 155 | 1686 | 31（截止2057.2.8） |  |  |  |  | 65 | 38.4 | 0.25 | 雨污分流 | [5 empty] | 洪经公消设复字【2018】第0003号 | 已备案 | 南昌经开区人民医院 | 1.8 | 经开区蛟桥镇社区卫生服务中心 | 0.55 | 地铁1号线孔目湖站 | 500 |  |  | 无 | 5 | 10 | 3 | 养老护理 | 3 | 现状交付 | 胡祥蓉 | 13979129063
17 | 地铁1号线时代之光23#301室 | 南昌轨道交通资产经营有限公司 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 赣（2025）南昌市不动产权第0151184号 | 购入 | 无 | 经开区 | 军民友谊路88号 | 8757.81 | 5495.28 | 4869.48 | 3262.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-4层 | 10.4 | 有 | / | 框架结构 | 2021 | 毛坯 | 1 | 批发零售用地/商业服务 |  |  | 2.38 |  | 29.99% |  | 25723.9 | 30.04% | 155 | 1686 | 31（截止2057.2.8） |  |  |  |  | 100 | 807.8 | 0.2 | 雨污分流 | [5 empty] | 洪经公消设复字【2018】第0016号 | 已备案 | 南昌经开区人民医院 | 1.8 | 经开区蛟桥镇社区卫生服务中心 | 0.55 | 地铁1号线孔目湖站 | 500 |  |  | 无 | 5 | 10 | 3 | 养老护理 | 3个月租金 | 现状交付 | 胡祥蓉 | 13979129063 | 现状为影院业态结构，如作养老使用需进行结构性改造
18 | 凤凰花园西区J01、J02栋项目 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 南昌轨道交通集团有限公司 | 赣（2025）南昌市不动产权第0041705号 | 划拨 | 无 | 红谷滩 | 南昌市红谷滩区凤凰洲街办丰和北大道1014号 | 27265.19 | 23621.32 | 7837.1 | 5545.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1-11层 | 3 | 有 | 长*宽*高：1400mm*1350mm*2500mm | 框架结构 | 2016 | 毛坯 | 4 | 住宅 | 划拨 | 7837.1 |  |  | 0.28 | 0.35 |  |  | 56 | 0 | 55 | 1260 kVA | 900 kVA | 10kV高压进户，380V/220V配出 | 否 | 110 | 140 | 0.35 | 雨污分流 | 化粪池（50m³）、隔油池（10m³） | DN50 | 中压(0.3MPa) | 未安装燃气表具 | 一级 | 住建局已开具消防备案凭证 | 已备案 | 江西省省人民医院 | 2.1 | 凤凰洲街道社区卫生服务中心 | 0.6 | 2号线长江路口路口站： | 300米 | 丰和北大道黄河路口站：50路 512路，252路，506路 | 200； | 无 | 10 | 7.5 | 10 | 养老护理 | 6个月租金 | 现状交付 | 胡祥蓉 | 13979129063 | 该项目于2025年7月完成招商，目前与商户合同解除谈判中
19 | 原南昌市民政保育院 | 南昌市民政局 | 南昌市民政局 | 南昌市民政局 | / | 划转/购入/自建 | 否 | 西湖区 | 干家前街18号 | 1646 | / | 602.17 | / | / | / | / | / | 4 | 1——4 | / | 无 | / | 钢混 | 1985 | 简装 | 2.5 | 办公（符合养老用途改变政策） | 划拨 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 5 | 20 | 3 | 养老护理 | 6个月租金 | 现状交付 | 尹新奇 | 13870065520 | /
20 | DAJ2025006地块 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 赣(2026)南昌县不动产权第0000456号 | 购入 | 抵押（还清贷款即可解押） | 南昌县 | 澄湖东路以东、小蓝南路以南 | / | / | 36239.6376 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 住宅 | 出让 | 36239.6376 | / | 1.5 | / | 30% | / | 30% | / | / | 69 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌县人民医院 | 2.5 | 小兰村卫生室 | 0.7 | 3号线沥山站； | 1400 | 江西生物学院公交站； 江西技师学院公交站； 农科路东口公交站 | 500 | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | / | 陈受华 | 13979135505 | /
21 | DAJ2025010地块 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 赣(2026)南昌县不动产权第0001458号 | 购入 | 否 | 南昌县 | 青山湖大道以东、梗头一路 | / | / | 53403.466 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 住宅 | 出让 | 53403.466 | / | 2 | / | 30% | / | 30% | / | / | 69 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学一附院（象湖院区） | 8.5 | 埂头村卫生室 | 0.4 | 3号线邓埠站； | 3500 | 金域华府公交站 | 900 | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | / | 陈受华 | 13979135505 | /
22 | DAJ2025022地块 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 赣(2026)南昌县不动产权第0000618号 | 购入 | 否 | 南昌县 | 洪州大道以北、河洲路以东 | / | / | 38800.612 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 住宅 | 出让 | 38800.612 | / | 1.5 | / | 32% | / | 30% | / | / | 69 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学一附院（象湖院区） | 6.3 | 河下村卫生院 | 1.8 | 4号线东新站 | 5000 | 昌南文化中心； | 1500 | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | / | 陈受华 | 13979135505 | /
23 | DAJ2025024地块 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 赣(2026)南昌县不动产权第0000455号 | 购入 | 抵押（还清贷款即可解押） | 南昌县 | 沿江南大道以东、银湖三路以北 | / | / | 22842.7716 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 商服用地 | 出让 | 22842.7716 | / | 3.619 | / | 30% | / | 20% | / | / | 39 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学一附院（象湖院区） | 4 | 东新乡卫生院 | 1.2 | 4号线东新站 | 1100 | 公交河洲路停车场 | 200 | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | / | 陈受华 | 13979135505 | /
24 | DAJ2025033地块 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 南昌银城泽达置业有限公司 | 无 | 购入 | 否 | 南昌县 | 汇仁大道以北、杜鹃花路以西 | / | / | / | / | / | / | 31159.6884 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 住宅 | 出让 | 31159.6884 | / | 2 | / | 30% | / | 30% | / | / | 69 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学一附院（象湖院区） | 4.3 | 东新乡卫生院 | 2 | 4号线东新站 | 1300 | 汇仁大道河洲路口； 滨江上品东门； | 700； 750； | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | / | 陈受华 | 13979135505 | /
25 | DAJ2015043地块（银城南苑） | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 无 | 购入 | 否 | 南昌县 | 城南路以北、锦绣江南小区以南 | / | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 商业、住宅 | 出让 |  | / | 1.9 | / | 35% | / | 15% | / | / | 59 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌县人民医院 | 1.8 | 莲塘镇斗门村卫生院 | 1.1 | 3号线斗门站 | 1000 | 万坊安居小区公交站； 澄湖东路南口公交站； | 110； 200； | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | / | 陈受华 | 13979135505 | /
26 | 千亿建科商服中心44# | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | / | 自建 | 否 | 南昌县 | 河洲路以西、鲁班路以南 | 40038 | / |  |  | / | / | / | / | 25 | 1-24F | 3.8 | 是 | / | / | 2022.5.30 | 毛坯 | 3 | 商服、办公 | 出让 |  | 3.8 | / | 30% | / | 21.3% | / | / | 539 | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学一附院（象湖院区） | 4 | 东新乡卫生院 | 1.2 | 4号线东新站 | 1100 | 公交河洲路停车场 | 200 | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | / | 陈受华 | 13979135505 | /
27 | 千亿建科商服中心45# | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | / | 自建 | 否 | 南昌县 | 河洲路以西、鲁班路以南 | 41472 | / |  |  | / | / | / | / | 25 | 1-25F | 3.8 | 是 | / | / | 2022.5.30 | 毛坯 | 3 | 商服、办公 | 出让 |  | 3.8 | / | 30% | / | 21.3% | / | / | 539 | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学一附院（象湖院区） | 4 | 东新乡卫生院 | 1.2 | 4号线东新站 | 1100 | 公交河洲路停车场 | 200 | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | / | 陈受华 | 13979135505 | /
28 | 千亿建科商服中心46# | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | / | 自建 | 否 | 南昌县 | 河洲路以西、鲁班路以南 | 15854 | / |  |  | / | / | / | / | 16 | / | 3.6 | 是 | / | / | 2022.5.30 | 毛坯 | 3 | 商服、办公 | 出让 |  | 3.8 | / | 30% | / | 21.3% | / | / | 539 | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学一附院（象湖院区） | 4 | 东新乡卫生院 | 1.2 | 4号线东新站 | 1100 | 公交河洲路停车场 | 200 | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | / | 陈受华 | 13979135505 | /
29 | 千亿建科商服中心47# | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | 南昌县城市建设投资发展集团有限公司 | / | 自建 | 否 | 南昌县 | 河洲路以西、鲁班路以南 |  | / |  |  | / | / | / | / | 21 | 1-14F/16-18F/20-21F | 3.6 | 是 | / | / | 2022.5.30 | 毛坯 | 3 | 商服、办公 | 出让 |  | 3.8 | / | 30% | / | 21.3% | / | / | 539 | 32 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学一附院（象湖院区） | 4 | 东新乡卫生院 | 1.2 | 4号线东新站 | 1100 | 公交河洲路停车场 | 200 | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | / | 陈受华 | 13979135505 | /
30 | 雄溪河湿地公园客服楼A | 南昌县水利投资有限公司 | 南昌县水利投资有限公司 | 南昌县水利投资有限公司 | / | 自建 | / | 南昌县 | 雄溪河湿地公园内 | 3251 | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | 3.2 | / | / | 钢筋混泥土 | 2023 | 毛坯 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 雨污分流 | 化粪池（50m³）、隔油池（10m³） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3号线柏岗站 | 500 | 柏岗公交站 | 500 | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | 现状交付 | 马嘉俊 | 18779156988 | /
31 | 雄溪河湿地公园客服楼B | 南昌县水利投资有限公司 | 南昌县水利投资有限公司 | 南昌县水利投资有限公司 | / | 自建 | / | 南昌县 | 雄溪河湿地公园内 | 2882 | / | / | / | / | / | / | / | 3 | / | 3.2 | / | / | 钢筋混泥土 | 2023 | 毛坯 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 雨污分流 | 化粪池（50m³）、隔油池（10m³） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3号线柏岗站 | 500 | 柏岗公交站 | 500 | 无 | / | / | / | 养老护理 | / | 现状交付 | 马嘉俊 | 18779156988 | /
32 | 颐养阳光社区 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 赣（2022）南昌县不动产权第0004675号 | 购入 | 抵押 | 南昌县 | 南昌县黄马乡棋盘山自然村1号1栋 | 12571.15 |  | 33333 | 1185.83 | / | / | / | / | 11 | 1-----11 | / | / | / | 框架结构 | / | / | / | 商业服务 | 出让 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已备案 | 南昌县人民医院 | 26 | 黄马卫生院 | 2 | / | / | / | / | 无 | 10 | 100 | 9 | 养老护理 | 6个月租金 | 现状交付 | 黄水花 | 18970092883 | /
33 | 颐养阳光社区 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 赣（2022）南昌县不动产权第0004676号 | 购入 | 抵押 | 南昌县 | 南昌县黄马乡棋盘山自然村1号2栋、3栋 | 7095.1 |  | 33333 | 1514.97 | / | / | / | / | 7 | 1----7 | / | / | / | 框架结构 | / | / | / | 商业服务 | 出让 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已备案 | 南昌县人民医院 | 26 | 黄马卫生院 | 2 | / | / | / | / | 无 | 10 | 100 | 9 | 养老护理 | 6个月租金 | 现状交付 | 黄水花 | 18970092883 | /
34 | 颐养阳光社区 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 赣（2022）南昌县不动产权第0004677号 | 购入 | 抵押 | 南昌县 | 南昌县黄马乡棋盘山自然村1号4栋、5栋 | 10291.34 |  | 33333 | 1911.53 | / | / | / | / | 7 | 1----7 | / | / | / | 框架结构 | / | / | / | 商业服务 | 出让 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已备案 | 南昌县人民医院 | 26 | 黄马卫生院 | 2 | / | / | / | / | 无 | 10 | 100 | 9 | 养老护理 | 6个月租金 | 现状交付 | 黄水花 | 18970092883 | /
35 | 颐养阳光社区 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 赣（2022）南昌县不动产权第0004673号 | 购入 | 抵押 | 南昌县 | 南昌县黄马乡棋盘山自然村1号6栋、7栋 | 11247.6 |  | 33333 | 2123.1 | / | / | / | / | 7 | 1----7 | / | / | / | 框架结构 | / | / | / | 商业服务 | 出让 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已备案 | 南昌县人民医院 | 26 | 黄马卫生院 | 2 | / | / | / | / | 无 | 10 | 100 | 9 | 养老护理 | 6个月租金 | 现状交付 | 黄水花 | 18970092883 | /
36 | 颐养阳光社区 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 南昌县国有资产管理有限公司 | 赣（2022）南昌县不动产权第0004671号 | 购入 | 抵押 | 南昌县 | 南昌县黄马乡棋盘山自然村1号8栋、9栋 | 11033.68 |  | 33333 | 1951.45 | / | / | / | / | 7 | 1----7 | / | / | / | 框架结构 | / | / | / | 商业服务 | 出让 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已备案 | 南昌县人民医院 | 26 | 黄马卫生院 | 2 | / | / | / | / | 无 | 10 | 100 | 9 | 养老护理 | 6个月租金 | 现状交付 | 黄水花 | 18970092883 | /
37 | 鸿海沁园项目6#商业 | 江西悦城城市运营服务有限公司 | 江西悦城城市运营服务有限公司 | 江西悦城城市运营服务有限公司 | 暂未办理 | 购入 | / | 南昌县莲塘镇 | 南昌县范围内莲塘河以南，万寿湖路以东，万寿湖电排站以西 | / | / | / | / | / | 955.75 | / | / | 2 | 1至2层 | 2.9 | 否 | / | 框架结构 | / | 无装修 | / | 商业 | 出让 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学第一附属医院 | 15公里 | 莲塘镇卫生院 | 6公里 | 银三角地铁站 | 5 | / | / | / | / | / | / | 养老护理 | / | 现状交付 | 万璠 | 18170867777 | /
38 | 鸿海润园项目2#商业 | 江西悦城城市运营服务有限公司 | 江西悦城城市运营服务有限公司 | 江西悦城城市运营服务有限公司 | 暂未办理 | 购入 | / | 南昌县莲塘镇 | 南昌县范围内莲塘河以南，万寿湖路以西 | / | / | / | / | / | 984.84 | / | / | 2 | 1至2层 | 2.9 | 否 | / | 框架结构 | 2016 | 无装修 | / | 商业 | 出让 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学第一附属医院 | 15公里 | 莲塘镇卫生院 | 6公里 | 银三角地铁站 | 5 | / | / | / | / | / | / | 养老护理 | / | 现状交付 | 万璠 | 18170867777 | /
39 | 南昌县检察院技侦大楼（黄马）办案中心 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 南昌县文化旅游投资有限公司 | 赣（2022）南昌县不动产权第0010623号 | 划拨 | 否 | 黄马乡 | 冯家村委会 | 3774.39 |  | 1334 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 否 |  | 钢筋混凝土结构 | 2008 | 精装 | 4 | 办公 | 划拨/出让 | [40 empty] | 秦勃宇 | 18162118936
40 | 前坊镇茅岗小学 | 进贤县前坊镇中心小学 | 进贤创新发展发展集团有限公司 | 进贤县前坊镇中心小学 | 赣(2016)进贤县不动产权第0001740号 | 划转 | 否 | 前坊镇茅岗 | 前坊镇茅岗农场 | 1865 |  | 5333.4 | 5333.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1——2 | 3.2 | 否 |  | 砖混结构 | 2016 | 简装 | 5 | 教学 | 划拨 | 5333.4 | [8 empty] | 40 | [7 empty] | 雨污分流 |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 进贤县人民医院 | 10.7 | 前坊镇中心医院 | 5 |  |  |  |  | 无 | 20 |  | 6 | 养老护理 | 6个月租金 | 现状交付 | 赵康 | 15297919998
41 | 保利高尔夫花园法兰西小镇19栋 | 碟子湖社区 | 碟子湖社区 | 碟子湖社区 |  |  | 否 | 红谷滩区 | 逸兴路2号 |  | 660 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1899-12-31 | 3.2 | 无 | 无 | 框架结构 | 2005 | 简装 | 10 | 办公 | 出让 | [8 empty] | 200 | [16 empty] | 江西省省人民医院 | 1.2 | 凤凰洲街道社区卫生服务中心 | 0.6 | 1号线庐山南大道站 | 2000 | 瀛上村公交站 | 500 |  |  | 社区办公用房不得挪作非社区公益用途 |  |  |  |  | 熊锡清 | 13307089930
42 | 丰和社区 |  |  | 沙井街道办事处 | 赣2018南昌市不动产权第0014554号 | 国家财政资金 |  | 红谷滩区 | 绿茵路500号2栋1单元105室 | 144.6 | [13 empty] | 2003 | 简装 | 不闲置 |  |  | 532.56
43 | 春晖社区 |  |  | 沙井街道办事处 | 赣2018南昌市不动产权第0079986号 | 国家财政资金 |  | 红谷滩区 | 丰和中大道1532号2-1-401室 | 154.4 | [13 empty] | 2006 | 简装 | 不闲置 |  |  | 348.56
44 | 老星光小学 | 星光村委会 | 星光村委会 | 星光村委会 |  | 自建 | 否 | 青山湖区 | 国安路 | 1400 | 1400 | 1400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1——4 | 3.2 | 否 |  | 框架结构 | 1990 | 简装 | 3 | 办公 | [11 empty] | 1250 kVA | 800 kVA | 10kV高压进户，380V/220V配出 | 是 | 150 | 120 | 0.35 | 雨污分流 | 化粪池（50m³）、隔油池（10m³） |  |  |  | 一级 |  | 已备案 | 南大一附院 | 2.5 | 青山湖社区卫生服务中心 | 0.5 | 3号线国威路站； | 500； | 国安路站： 23中站： | 100； 120； | 无 | 20 | 10 | 6 | 养老护理 | 6个月租金 | 现状交付 | 徐仁园 | 13870688097
45 | 青山湖社区办公大楼 | 青山湖社区 | 青山湖社区 | 青山湖社区 |  | 购入 | 否 | 青山湖区 | 江大南路 | 800 | 800 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1--3 |  | 否 |  | 框架结构 | 2013 | 简装 | 1 | 办公 | [18 empty] | 雨污分流 |  |  |  |  | 一级 |  | 已备案 | 南大一附院 | 2.5 | 青山湖社区卫生服务中心 | 0.2 | 1号线谢家村 彭家桥站 | 800 | 江大南路站 | 800 200 | 无 | [6 empty] | 汤文轩 | 18179103153
46 | 京九社区邻里中心大楼 | 京东镇京九社区 | 京九社区 | 无 | 无 | 自建 | 否 | 青山湖区 | 南铁世纪花园小区44栋旁 | [5 empty] | 2008.36 | 0 | 0 | 3 | 1——3 |  | 否 | 否 | 砖混结构 | 2021 | 毛坯 | 5 | 办公 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 雨污分流 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 江西省肿瘤医院 | 3.2 | 京东镇卫生院 | 3.9 | 1号线青山湖大道站 | 1.1 |  | 1.1 | 无 | 15 | 9.3 | 6 | 养老护理/医养一体/社区健康 | 6个月租金 | 现状交付 | 徐芸 | 18942203445 | 无
47 | 江西省委滨江宾馆 | 中共江西省委办公厅 | 中共江西省委办公厅 | 中共江西省委办公厅 | / | / | 无 | 东湖区 | 爱国路216号 | 78000 | / | 120000 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 简装 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 江西省省人民医院 | 0.4 | 董家窑街道社区卫生服务中心 | 0.8 | 2号线阳明公园地铁站 | 852 | 滨江宾馆； 三经路二七北路口； 省人民医院。 | 10； 845； 500。 | 无 | 5 | / | / | / | / | / | 章 | 13970897080 | /
48 | 原省工商银行办公大楼 | 中国工商银行股份有限公司江西省分行 | 中国工商银行股份有限公司江西省分行 | 中国工商银行股份有限公司江西省分行 | / | / | 无 | 东湖区 | 抚河北路233号 | 22977.24 | / | 5192.2 | / | / | / | / | / | 26 | 2026-01-26 | / | 有 | / | / | / | 简装 | / | 商业 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 90 | 21 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学第二附属医院 | 2.6 | 董家窑街道社区卫生服务中心 | 0.8 | 1号线万寿宫地铁站 | 437 | 抚河北路中山路口 | 305 | 无 | / | / | / | / | / | / | 杜 | 17379131486 | /
49 | 文教路北社区党群服务中心 | 文教路北社区 | 无 | 南昌市建工集团 | / | 划转 | 无 | 东湖区 | 阳明东路719号 | 900 | / | / | / | / | 900 | 0 | 0 | 3 | 2026-01-03 | 3.2 | 无 | / | 框架结构 | 2005 | 简装 | 2 | 办公 | 划拨 | 300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌市第一附属医院 | 2.1 | 彭家桥街道北社区卫生服务中心 | 2.3 | 3号线青山湖西 | 851 | 阳明东路文教路口 | 650 | 无 | / | / | / | / | / | / | 胡美菲 | 18379157329 | /
50 | 民德路415号房产 | 南昌市第一医院 | 南昌市第一医院 | 南昌市第一医院 | 洪房权证东字第311954号 | 划转 | 无 | 东湖区 | 民德路415号 | 3058.04 | / | 约1250 | 1250 | / | 0 | 0 | 0 | 6 | 1——6 | / | 无 | / | 混合结构 | / | 简装 | 3 | 综合 | 划拨 | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌市第一医院 | 1 | 董家窑街道社区卫生服务中心 | 0.8 | 2号线滕王阁站 | 2 | 万寿宫地铁站北 | 328 | 无 | 20 | / | / | / | / | 现状交付 | 徐芳 | 18397911989 | /
51 | 市人大宿舍 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会办公室 | 市人大常委会办公室 | / | 自建 | 无 | 东湖区 | 民德路448号 | 904.23 | / | 145.47 | 145.51 | / | 0 | 0 | 0 | 6 | 2026-01-06 | / | 无 | / | 混合结构 | 约1980年代末 | 毛坯 | 4 | / | 划拨 | / | / | / | / | / | 无 | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南昌市第一医院 | 1 | 董家窑街道社区卫生服务中心 | 0.8 | 2号线滕王阁站 | 2 | 万寿宫地铁站北 | 328 | 无 | 20 | / | / | / | / | 现状交付 | 徐芳 | 18397911989 | /
52 | 望盛小区商业楼 | 江西新建经开区产业投资集团有限公司 | 江西新建经济开发区璜溪管理处 | / | / | 代管 | 待租赁中 | 新建经开区 | 江西省南昌市红谷滩区生米街道 | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | 2026-01-25 | / | 无 | / | / | / | / | / | 商业 | 安置房 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 雨污分流 | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学第一附属医院（东湖院区） | 24.9 | 龙兴街道璜源山社区卫生服务站 | 2.7 | 4号线璜溪站、中堡站 | 2500； 2000 | 明月山大道德兴街口站： 行知中学北门站： 明月山大道上饶大街口站： | 211； 336； 390。 | 无 | 10 | 46310 | 3 | 其他 | 3个月租金 | 现状交付 | 朱丽雯 | 15279141997 | 无
53 | 玲岗花园小区商铺110间 | 江西新建经开区产业投资集团有限公司 | 江西新建经济开发区璜溪管理处 | / | / | 代管 | 待租赁中 | 新建经开区 | 江西省南昌市新建区石埠镇洪旺大道 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2026-01-02 | / | 无 | / | / | / | / | / | 商业 | 安置房 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 雨污分流 | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学第一附属医院（东湖院区） | 28.5 | 龙兴街道璜源山社区卫生服务站 | 6.7 | 4号线白马山站 | 2200 | 白马山站： 十九公桩站： 甘家山站： | 1700； 1200； 1700。 | 无 | 10 | 46310 | 3 | 社区健康 | 3个月租金 | 现状交付 | 朱丽雯 | 15279141997 | 无
54 | 梦庐花园商铺284间 | 江西新建经开区产业投资集团有限公司 | 江西新建经济开发区璜溪管理处 | / | / | 代管 | 待租赁中 | 新建经开区 | 江西省南昌市新建区石埠镇梦庐大道辅路 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2026-01-02 | / | 无 | / | / | / | / | / | 商业 | 安置房 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 雨污分流 | / | / | / | / | / | / | / | 南昌大学第一附属医院（东湖院区） | 29.4 | 龙兴街道璜源山社区卫生服务站 | 7.7 | 5号线白马山站 | 3300 | 下山观站： 龙岗中学站： | 1800； 2200。 | 无 | 10 | 46310 | 3 | 社区健康 | 3个月租金 | 现状交付 | 朱丽雯 | 15279141997 | 无
55 | 望城镇存量建设用地 | 望城镇人民政府 | 望城镇人民政府 | 新建区人民政府 | / | / | / | 望城镇 | 望城镇幸福村幸福路东侧、萧峰大道北侧 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 商住用地 | / | 219447 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 南大二附院红角洲分院 | 12 | 湾里幸福社区卫生服务中心 | 3.5 | / | / | 黄洋界站 | 300 | / | / | / | / | / | / | / | 丁其良 | 13870689665 | /
56 | 望城镇敬老院 | 望城镇人民政府 | 望城镇人民政府 | 新建区养老服务服务中心 | 赣（2025）新建区不动产权第0006522号、赣赣（2025）新建区不动产权第0006523号 | 自建 | 无 | 望城镇 | 经济开发区创业北路与兴业一路交叉口 | 1744.58 | / | 2835 | / | / | / | / | / | 2层 | 2026-01-02 | / | 有 | / | 砖混结构 | 2019 | 简装 | 1年 | 养老 | 划拨 | 1900 | 关停 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 已备案 | / | / | 璜溪卫生院 | / | / | / | / | / | 无 | / | / | / | / | / | / | 朱清凯 | 15979121526 | /
57 | 西山镇敬老院 | 西山镇人民政府 | 西山镇人民政府 | 西山镇人民政府 | / | 自建 | 否 | 新建区 | 西山镇泉珠村胡家自然村 | / | / | / | / | / | 1200 | 3600 | / | 2 | 2026-01-02 | / | 无 | / | 砖混结构 | / | 简装 | 1.5 | 养老 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 涂党果 | 13767487148 | /
58 | 松湖镇敬老院 | 松湖镇人民政府 | 松湖镇人民政府 | 松湖镇人民政府 | / | 自建 | 否 | 新建区 | 松湖镇抗援村石抗公路536号 | / | / | / | / | / | 1100 | 6600 | / | 2 | 2026-01-02 | / | 无 | / | 砖混结构 | / | 简装 | 1.5 | 养老 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 龚细遥 | 13970046869 | /
59 | 铁河乡敬老院 | 铁河乡人民政府 | 铁河乡人民政府 | 铁河乡人民政府 | 无 | 自建 | 租赁中（2026年9月到期） | 新建区 | 铁河乡铁金路 | / | / | / | / | 0 | 1520 | 1530 | 0 | 3 | 1--3 | 3.2 | 无 | / | 砖混结构 | 2000 | 简装 | 0 | 养老 | 自有 | 无 | / | / | / | / | / | / | 5 | 0 | 永久 | 1250 kVA | 800 kVA | 10kV高压进户，380V/220V配出 | 是 | / | / | / | 雨污分流 | 化粪池（10m³） | 无 | / | / | 一级 | 无 | 无 | 无 | / | 铁河乡卫生院 | 1.9 | 无 | / | 铁河乡敬老院站 | 无 | 无 | 20 |  | 6 | 养老护理 | 6个月租金 | 现状交付 | 金鑫 | 13767079690 | 无
60 | 金桥乡敬老院 | 金桥乡人民政府 | 金桥乡人民政府 | 金桥乡人民政府 | / | 自建 | 否 | 新建区 | 金桥乡荷塘路22号 | / | / | / | / | / | 1330 | 4000 | / | 2 | 2026-01-02 | / | 无 | / | 砖混结构 | / | 简装 | 0.2 | 养老 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 万长根 | 13698095981 | /
61 | 原农业农村局综合楼 | 南昌市新建区国有资产运营有限公司 | 南昌市新建区国有资产运营有限公司 | 南昌市新建区国有资产运营有限公司 | 无 | 购入 | 否 | 新建区 | 新建区长堎镇前进路南侧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 5 | 1——5 | 一层6.5米 二至五层3.5米 | 否 | / | 框架结构 | / | 毛坯 | 1.5 | 综合楼 | 划拨 | / | / | / | / | / | / | / | 35 | 无 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 无 | 无 | 无 | 南大二附院（红角洲医院） | 17 | 新建乐福医院 | 3 | 无 | 无 | 长堎公交枢纽 | 800 | 无 | 10 | 15 | 5 | 其他 | 3 | 现状交付 | 毛云龙 | 15079121668 | /
62 | 原中华情老年公寓 | 南昌新建鑫城养老服务有限公司 | 南昌新建鑫城养老服务有限公司 | 南昌新建鑫城养老服务有限公司 | 赣（2024）新建区不动产权第0017811号、赣（2024）新建区不动产权第0017809号、赣（2024）新建区不动产权第0017808号、赣（2024）新建区不动产权第0017807号、赣（2024）新建区不动产权第0017806号 | 购入 | 否 | 新建区 | 新建区长堎镇前进路南侧 | 47264.72 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 知心楼5层，贴心楼、孝心楼、细心楼4层，医技楼3层，2号综合楼5层，1号综合楼16层 | 1-5 1-4 1-3 1-5 1-16 | 4.2 | 是 | 2400mm*1400mm 2200mm*1200mm 2200mm*1100mm 2200mm*1100mm | 框架结构 | 2009 | 简装 | 0 | 养老用地 | 划拨/市场化商品房 | / | / | / | / | / | / | / | 25 | 无 | / | 3200 | 1600 | 10kV高压进户 | 否 | 160 | 70 | 0.2 | 雨污分流 | 化粪池（20m³）、隔油池（6m³） | / | / | / | 二级 | 新公消验（2009）第45号 | 已备案 | 南大二附院（红角洲医院） | 17 | 新建乐福医院 | 3 | 无 | 无 | 长堎公交枢纽 | 700 | 无 | / | / | / | 医养一体 | / | 现状交付 | 毛云龙 | 15079121668 | /
Note on P5: Administrator: 建筑面积：102927.94平方米 套内面积：58755.96 尚未竣备验收
Note on BU6: 空表头列有数据：空表头列，该列没有模板字段，但存在数据
Note on BU7: 空表头列有数据：空表头列，该列没有模板字段，但存在数据
Note on BU8: 空表头列有数据：空表头列，该列没有模板字段，但存在数据
Note on BU9: 空表头列有数据：空表头列，该列没有模板字段，但存在数据
Note on N10: 数值格式错误：二、空间与物理指标_有产权面积_分摊土地使用权面积 （平方米），应填写数字
Note on BU10: 空表头列有数据：空表头列，该列没有模板字段，但存在数据
Note on AC13: 枚举错误：三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让，允许值为：划拨、出让
Note on AI14: 数值格式错误：三、土地经济技术指标_绿地率_现有绿化面积 （平方米），应填写数字
Note on AQ14: 枚举错误：四、配套设施与周边环境_电力供应_双回路供电（是/否），允许值为：是、否
Note on AQ15: 枚举错误：四、配套设施与周边环境_电力供应_双回路供电（是/否），允许值为：是、否
Note on G23: 枚举错误：一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建，允许值为：划转、购入、自建、代管、安置房、国家财政资金、划拨
Note on P41: wan'fan: 共5套
Note on P42: wan'fan: 4套
Note on AC43: 枚举错误：三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让，允许值为：划拨、出让
Note on G45: 必填项为空：一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建，一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建不能为空
Note on BM45: 数值格式错误：五、招租意向与商务条件_租金参考价_单价（元/㎡/月）。，应填写数字，可带单位或约数
Note on C46: 必填项为空：一、资产基础法律属性_管理责任单位_明确的一级/二级企业名称，一、资产基础法律属性_管理责任单位_明确的一级/二级企业名称不能为空
Note on D46: 必填项为空：一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称，一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称不能为空
Note on BR46: 必填项为空：五、招租意向与商务条件_联系人_联系人姓名，五、招租意向与商务条件_联系人_联系人姓名不能为空
Note on BS46: 必填项为空：五、招租意向与商务条件_联系电话_手机，五、招租意向与商务条件_联系电话_手机不能为空
Note on C47: 必填项为空：一、资产基础法律属性_管理责任单位_明确的一级/二级企业名称，一、资产基础法律属性_管理责任单位_明确的一级/二级企业名称不能为空
Note on D47: 必填项为空：一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称，一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称不能为空
Note on BR47: 必填项为空：五、招租意向与商务条件_联系人_联系人姓名，五、招租意向与商务条件_联系人_联系人姓名不能为空
Note on BS47: 必填项为空：五、招租意向与商务条件_联系电话_手机，五、招租意向与商务条件_联系电话_手机不能为空
Note on E50: 必填项为空：一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称，一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称不能为空
Note on G51: 必填项为空：一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建，一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建不能为空
Note on G52: 必填项为空：一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建，一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建不能为空
Note on D53: 必填项为空：一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称，一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称不能为空
Note on M54: 数值格式错误：二、空间与物理指标_有产权面积_宗地面积（平方米），应填写数字
Note on E56: 必填项为空：一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称，一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称不能为空
Note on AC56: 枚举错误：三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让，允许值为：划拨、出让
Note on E57: 必填项为空：一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称，一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称不能为空
Note on AC57: 枚举错误：三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让，允许值为：划拨、出让
Note on E58: 必填项为空：一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称，一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称不能为空
Note on AC58: 枚举错误：三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让，允许值为：划拨、出让
Note on G59: 必填项为空：一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建，一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建不能为空
Note on AE60: 数值格式错误：三、土地经济技术指标_容积率_现状，应填写数字
Note on AC63: 枚举错误：三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让，允许值为：划拨、出让
Note on AC66: 枚举错误：三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让，允许值为：划拨、出让

## 汇总概览
指标 | 数量
总数据行数 | 62
结构错误数 | 5
数据错误数 | 32
必填项错误数 | 17
数值格式错误数 | 5
枚举错误数 | 10
手机号错误数 | 0

## 结构错误
错误类型 | Excel行号 | Excel列号 | 模板字段 | 当前字段 | 错误值 | 错误说明
空表头列有数据 | 6 | BU |  | 空表头列 | 一建公司 | 该列没有模板字段，但存在数据
空表头列有数据 | 7 | BU |  | 空表头列 | 城建集团 | 该列没有模板字段，但存在数据
空表头列有数据 | 8 | BU |  | 空表头列 | 城建集团 | 该列没有模板字段，但存在数据
空表头列有数据 | 9 | BU |  | 空表头列 | 南昌三建 | 该列没有模板字段，但存在数据
空表头列有数据 | 10 | BU |  | 空表头列 | 集团公司 | 该列没有模板字段，但存在数据

## 数据错误
错误类型 | Excel行号 | Excel列号 | 字段名 | 错误值 | 错误说明
必填项为空 | 46 | C | 一、资产基础法律属性_管理责任单位_明确的一级/二级企业名称 | 空 | 一、资产基础法律属性_管理责任单位_明确的一级/二级企业名称不能为空
必填项为空 | 47 | C | 一、资产基础法律属性_管理责任单位_明确的一级/二级企业名称 | 空 | 一、资产基础法律属性_管理责任单位_明确的一级/二级企业名称不能为空
必填项为空 | 46 | D | 一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称 | 空 | 一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称不能为空
必填项为空 | 47 | D | 一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称 | 空 | 一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称不能为空
必填项为空 | 53 | D | 一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称 | 无 | 一、资产基础法律属性_入账单位_明确的一级/二级企业名称不能为空
必填项为空 | 50 | E | 一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称 | 无 | 一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称不能为空
必填项为空 | 56 | E | 一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称 | / | 一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称不能为空
必填项为空 | 57 | E | 一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称 | / | 一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称不能为空
必填项为空 | 58 | E | 一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称 | / | 一、资产基础法律属性_产权权属人_明确的一级/二级企业名称不能为空
必填项为空 | 45 | G | 一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建 | 空 | 一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建不能为空
必填项为空 | 51 | G | 一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建 | / | 一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建不能为空
必填项为空 | 52 | G | 一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建 | / | 一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建不能为空
必填项为空 | 59 | G | 一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建 | / | 一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建不能为空
枚举错误 | 23 | G | 一、资产基础法律属性_资产来源_划转/购入/自建 | 划转/购入/自建 | 允许值为：划转、购入、自建、代管、安置房、国家财政资金、划拨
数值格式错误 | 54 | M | 二、空间与物理指标_有产权面积_宗地面积（平方米） | 约1250 | 应填写数字
数值格式错误 | 10 | N | 二、空间与物理指标_有产权面积_分摊土地使用权面积 （平方米） | 计算方式： 分摊土地使用权面积=拟出租建筑面积/全部建筑面积*宗地面积 | 应填写数字
枚举错误 | 13 | AC | 三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让 | 租赁 | 允许值为：划拨、出让
枚举错误 | 43 | AC | 三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让 | 划拨/出让 | 允许值为：划拨、出让
枚举错误 | 56 | AC | 三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让 | 安置房 | 允许值为：划拨、出让
枚举错误 | 57 | AC | 三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让 | 安置房 | 允许值为：划拨、出让
枚举错误 | 58 | AC | 三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让 | 安置房 | 允许值为：划拨、出让
枚举错误 | 63 | AC | 三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让 | 自有 | 允许值为：划拨、出让
枚举错误 | 66 | AC | 三、土地经济技术指标_土地取得方式_划拨/出让 | 划拨/市场化商品房 | 允许值为：划拨、出让
数值格式错误 | 60 | AE | 三、土地经济技术指标_容积率_现状 | 关停 | 应填写数字
数值格式错误 | 14 | AI | 三、土地经济技术指标_绿地率_现有绿化面积 （平方米） | ≥6230.07 | 应填写数字
枚举错误 | 14 | AQ | 四、配套设施与周边环境_电力供应_双回路供电（是/否） | 10kV/380V/220V | 允许值为：是、否
枚举错误 | 15 | AQ | 四、配套设施与周边环境_电力供应_双回路供电（是/否） | 10kV/380V/220V | 允许值为：是、否
数值格式错误 | 45 | BM | 五、招租意向与商务条件_租金参考价_单价（元/㎡/月）。 | 社区办公用房不得挪作非社区公益用途 | 应填写数字，可带单位或约数
必填项为空 | 46 | BR | 五、招租意向与商务条件_联系人_联系人姓名 | 空 | 五、招租意向与商务条件_联系人_联系人姓名不能为空
必填项为空 | 47 | BR | 五、招租意向与商务条件_联系人_联系人姓名 | 空 | 五、招租意向与商务条件_联系人_联系人姓名不能为空
必填项为空 | 46 | BS | 五、招租意向与商务条件_联系电话_手机 | nan | 五、招租意向与商务条件_联系电话_手机不能为空
必填项为空 | 47 | BS | 五、招租意向与商务条件_联系电话_手机 | nan | 五、招租意向与商务条件_联系电话_手机不能为空